Техническое описание груза

Оборудование Kyland

SICOM3028GPT-L3G-MB-HV-HV

Количество: 1

Описание

SICOM3028GPT-L3G-MB-HV-HV - промышленные коммутаторы с широким спектром сфер применения и модульным дизайном для простоты масштабирования и расширения функционала устройства. SICOM3028GPT-L3G могут иметь до 28 гигабитных портов. При этом возможна практически любая комбинация медных и оптических портов.

Характеристики

### Порты

Оптические или медные порты 100 Мбит/с

до 24

Оптические или медные гигабитные порты

до 28 (SICOM3028GPT-L3G) 
до 4 (SICOM3028GPT-L3G)

### Системная производительность

Стандарты:

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE802.1X, IEC62439-6,
IEC 61850-8-1 GOOSE сообщения

Протоколы

DT-Ring, DT-Ring+, MSTP, DRP, VRRP; IGMP, IGMP Snooping, GMRP, PIM-SM, PIM-DM, DVMRP; 
RIPv1/v2, OSPFv2, BGPv4;
VLAN, GVRP, PVLAN; 
Telnet, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, BootP, DHCP Option 82, DHCP server/relay/client; 
SNTP, RTC;
SSH, SSL, TACACS+, RADIUS, ACL; 
FTP, TFTP, Syslog; 
ARP, Modbus TCP, QoS, LACP
PRP, HSR

Пропускная способность устройства

41.7 Mpps (SICOM3028GPT-L3G), 
9.5 Mpps (SICOM3028GPT-L3G)

Шифрование

Не поддерживается

### Питание

Напряжение питания: 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC)

### Механические характеристики

Размеры

482.6 x 44 x 360 мм

Крепление

19” стойка

Класс защиты

IP40

Вес

10 кг

Рабочая температура

от -40 до +85С

Температура хранения

-40 до +85C

Влажность

от 5 до 95% (без конденсата)

MTBF

368000 часов

Гарантия

5 лет