Техническое описание груза

Оборудование Kyland

SM6.6-2GX2GE-1U

Количество: 1

Описание

Интерфейсный Ethernet модуль – специально разработан для коммутаторов серии SICOM3028GPT и имеет в своем составе различные типы интерфейсов в зависимости от модели. Предназначен для подключения к коммутатору других устройств, например, других коммутаторов, посредством кабелей. Модуль SM6.6-2GX2GE-1U имеет в своем составе 2 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 и 2 порта 1000Base-X SFP.

Характеристики

Энергопотребление: 3W

Корпус: Металл, без вентиляторов

Класс защиты: IP40

Габариты (ШxВxГ):

1U: 50.8x41.1x109.2мм

Вес: 0.3 кг

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| SM6.6-2GX2GE-1U | 2x10/100/1000Base-T(X) RJ45 порта, 2x1000Base-X SFP порта |