Техническое описание груза

Оборудование Kyland

SM6.6-4GX-0.5U

Количество: 1

Описание

Интерфейсный Ethernet модуль – специально разработан для коммутаторов серии SICOM3028GPT и имеет в своем составе различные типы интерфейсов в зависимости от модели. Предназначен для подключения к коммутатору других устройств, например, других коммутаторов, посредством кабелей. Модуль SM6.6-4GX-0.5U имеет в своем составе 4x1000Base-X, 100Base-FX SFP порта.

Характеристики

Энергопотребление: 3W

Корпус: Металл, без вентиляторов

Класс защиты: IP40

Габариты (ШxВxГ):

0.5U: 122.6x20.25x106.6мм

Вес: 0.3 кг

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| SM6.6-4GX-0.5U | 4x1000Base-X, 100Base-FX SFP порта |